## Slide 1: Crystal Mono Design
Tolerance Analysis

## Slide 2: i. Parameters
eV | Hkl | Miscut | N | 
17795 | 660 | 27.98 | 2048 | 
15275 | 660 | 34.35 | 2048 | 
12665 | 440 | 25.65 | 2048 | 
9481 | 440 | 27.98 | 2048 | 

## Slide 3: 1. f1 optimization
Simulating pulse duration as a function of f1.
incident pulse duration: 400 fs
sampling time window: 20000 fs
slit width at focus: 2000 um

## Slide 4: 1). 17795 eV

## Slide 5: 2). 15275 eV

## Slide 6: 3). 12665 eV

## Slide 7: 4). 9481 eV

## Slide 8: 2. Crystal pitch angle tolerance
incident pulse duration: 100 fs
sampling time window: 4000 fs
slit width at focus: 100 um (pulse duration, pulse-front tilt)
7 um (bandwidth, throughput, central energy)

## Slide 9: 1). 17795 eV

## Slide 10: 1). 17795 eV

## Slide 11: 2). 15275 eV

## Slide 12: 2). 15275 eV

## Slide 13: 3). 12665 eV

## Slide 14: 3). 12665 eV

## Slide 15: 4). 9481 eV

## Slide 16: 4). 9481 eV

## Slide 17: 3. Longitudinal shift tolerance
incident pulse duration: 100 fs
sampling time window: 4000 fs
slit width at focus: 100 um (pulse duration, pulse-front tilt)
7 um (bandwidth, throughput, central energy)

## Slide 18: 1). 17795 eV

## Slide 19: 1). 17795 eV

## Slide 20: 1). 17795 eV

## Slide 21: 2). 15275 eV

## Slide 22: 2). 15275 eV

## Slide 23: 2). 15275 eV

## Slide 24: 3). 12665 eV

## Slide 25: 3). 12665 eV

## Slide 26: 3). 12665 eV

## Slide 27: 4). 9481 eV

## Slide 28: 4). 9481 eV

## Slide 29: 4). 9481 eV

## Slide 30: 4. Collimation error tolerance
incident pulse duration: 100 fs
sampling time window: 10000 fs
slit width at focus: 100 um (pulse duration, pulse-front tilt)
7 um (bandwidth, throughput, central energy)